2010 至2011  学年 第  1  学期

教 学 日 历

课程名称＿  环境工程实验＿ ＿性质＿必修＿

总学时 48 讲课 4  实验＿42＿其它＿ 2

授课班级＿环工07    ＿学生人数＿＿23 ＿＿

任课教师＿  阎光绪    ＿职称＿   教授   ＿

所在院(系、部)     化学工程学院

系(教研室)主任签字________________________

教材名称：《环境工程实验讲义》作者：阎光绪等

出版单位：校内自编教材     出版时间：2006.08

中国石油大学(北京)教务处制

填 写 说 明：

1．每上一次课填写一行，节次填写数字“1－5”，一天共分5大节课，例如：一周上三次课填写三行，并在周学时栏合并单元格填写“6”，周一第3、4节，在节次栏中填写2。

2．教学日历一经制订，不应出现大的变动，但允许主讲教师在完成课程教学大纲规定的教学要求前提下，进行必要的调整，以适应不断出现的新情况。如有变动，须经课程所属系主任（教研室主任）批准，并报院（系、部）办公室备查。

3．上机、大作业、课堂讨论、外出参观、考试等如占课内学时，在“备注”栏内注明。

4．教学日历由教师自存一份、课程所属系存一份，在每学期开学后第一周内送课程所属院（系、部）办公室并发一份电子版给课程所属院（系、部）办公室；有实验和上机学时的须发一份电子版的给实践科sjk@cup.edu.cn

| 教学时间 | 授 课 内 容 提 要 | 周学时 （周学时大于2，可合并单元格） | 学时分配 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 星期 | 节次 |  |  | 讲课 | 实验 | 习题 |  |
| 1 | 1 | 3 | 环境工程实验及相关知识 | 4 | 2 |  |  |  |
| 1 | 3 | 3 | 环境工程实验及相关知识 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 1．水的混凝 混凝的机理及影响混凝的主要因素； 混凝实验技术； 常规的混凝药剂及相应的pH值范围。 | 4 |  | 2 |  |  |
| 2 | 3 | 3 | 2．颗粒物的自由沉淀 自由沉淀特点、基本概念及沉淀规律； 颗粒自由沉淀实验的方法； 实验数据分析、整理、计算； 颗粒自由沉淀曲线绘制。 |  |  | 2 |  |  |
| 3 | 1 | 3 | 3．臭氧氧化脱色 臭氧制备的工艺流程及装置； 染色废水臭氧脱色； 臭氧氧化脱色实验装置的操作方法； 臭氧用于水处理的实验方法。 | 4 |  | 2 |  |  |
| 3 | 3 | 3 | 4．水的离子交换软化与除盐 离子交换基本理论； 离子交换软化和除盐工艺流程； 离子交换设备的操作； 水的硬度、碱度的测定方法。 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 1 | 3 | 5．加压溶气气浮 气浮的基本概念和净化机理； 加压溶气气浮工艺流程； 加压溶气气浮操作。 | 4 |  | 2 |  |  |
| 4 | 3 | 3 | 6．吸附等温线测定 吸附法基本概念； 吸附法处理废水的基本理论和实验方法； 吸附等温线的测定方法。 |  |  | 2 |  |  |
| 6 | 1 | 3 | 7．活性污泥性能指标的测定 活性污泥法基本概念、基本理论； 活性污泥主要性能指标的实验测定及计算方法。 | 4 |  | 2 |  |  |
| 6 | 3 | 3 | 8. 含油污水中悬浮油及乳化油的处理 油在水中的存在状态； 水中悬浮油、乳化油处理的基本理论； 水中悬浮油的处理技术和主要设备； 水中乳化油的处理技术和主要设备； 水中乳化油的凝聚和处理方法。 |  |  | 2 |  |  |
| 7 | 1/3 | 3 | 9. 石化污水生化处理 水中污染物的厌氧、缺氧、好氧生化处理的基本概念、基本理论； 生化处理各单元技术和主要设备； 生化处理设备的主要结构及操作参数； | 4 |  | 4 |  |  |
| 8 | 1/3 | 3 | 生化处理单元设备的组合、启动和运行。 | 4 |  | 4 |  |  |
| 9 | 1 | 3 | 10. 水的过滤 过滤的机理； 快速过滤器的结构及工作原理； 快速过滤器的操作及运行。 | 4 |  | 2 |  |  |
| 9 | 3 | 3 | 11. 水的膜滤 几种新型膜滤设备的结构及工作原理； 新型膜滤设备的用途； 新型膜滤设备的操作、运行及维护。 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 1 | 3 | 12. 水的反渗透 反渗透除盐的概念及理论； 反渗透装置的结构及工作原理； 反渗透装置的操作、运行及维护。 | 4 |  | 2 |  |  |
| 10 | 3 | 3 | 13. 污泥比阻测定 污泥比阻的概念； 污泥脱水性能评价； 化学调理对污泥脱水性能的影响。 |  |  | 2 |  |  |
| 11 | 1 | 3 | 14. 污泥的浓缩与脱水 污泥浓缩与脱水的基本原理和方法； 污泥浓缩与脱水的主要工艺和设备； 污泥浓缩与脱水的操作过程及影响因素。 | 4 |  | 2 |  |  |
| 11 | 3 | 3 | 15. 水的消毒（演示） 了解水消毒的基本原理和基本方法； 了解臭氧清洁消毒技术； 了解异养菌的测定方法。 |  |  | 2 |  |  |
| 12 | 1 | 3 | 16. 烟气中污染物吸收净化（演示） 吸收法净化废气中污染物（SO2）的原理； 吸收法净化技术及操作过程。 | 4 |  | 2 |  |  |
| 12 | 3 | 3 | 17. 空气中苯的吸附（演示） 活性炭吸附法的流程； 实验过程中设备参数的控制方法； 了解主要参数变化对吸附效率的影响。 |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 1 | 3 | 18. VOC及臭气处理（演示） VOC及臭气的一般组成及处理方法； VOC及臭气处理的基本工艺和设备； VOC及臭气的基本测定方法。 | 4 |  | 2 |  |  |
| 13 | 3 | 3 | 课内考试 |  |  |  |  | 2 |

注：