XXXXXX项目招标采购需求

一、项目经费来源：

项目预算金额：

是否接受进口产品投标:

二、总  则

1、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

2.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

2.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。如因乙方原因使仪器不能正常使用，乙方应承担全部责任。

2.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

2.4 乙方需要配合甲方完成学校组织技术专家在场的验收,并出具验收报告。最终验收以学校验收为准。

3、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。（“*”不宜过多，排他性的技术参数不以标注“*”，容易导致项目废标）

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

采购货物名称

- 工作条件：

1.1 见总则第1条。（如无特殊要求）

1.2   如有特殊要求应逐项列出有关工作环境条件的要求

1.3   如供电、供水、温度、湿度、抗振动、抗干扰要求等等

- 设备用途：

2.1  明确需实现的功能或者目标，对仪器、设备的用途和整体性能等作定性的描述，以及对仪器、设备的配置、各组成件做一般说明。

- 技术规格：

3.1 对仪器、设备的整体及各部件技术性能做出定量的、限定的或具体的规定。

- 产品配置要求

4.1 产品主体部分说明

4.1.1

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1   逐项列出每台主机必需购置的附件、备件、及消耗品等的名称、技术性能指标，这些都是必需购置的，它们的价格均进入投标价。

4.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5.  技术服务：

5.1 设备安装调试

5.1.1      如要求卖方在最终用户处现场安装、调试，调试后验收时要达到的指标，

5.1.2      安装调试时间等在此逐项列出

5.2  技术培训

5.2.1  如要求卖方提供用户所在地培训的有关事项（如人数，时间等）在此列出

5.2.2  如要求卖方提供国外培训的有关事项（如人数，时间等）在此列出

5.3 保修期

5.4 维修响应时间

5.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

6. 订货数量：

在此列出本品目的仪器的总台件数。

7. 交货地点（目的港：）

在此列出各到货地点，到货港口要写明是空港或是海港。

8. 交货日期：

如几台仪器设备的到货时间要求不同，则应分别列出。

9．执行的相关标准

如有，需在此列出执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

10.付款方式：

10.1 国外进口：乙方与甲方签订合同后甲方向乙方开具合同金额100％信用证付款，凭发货单解付90％，验收合格安装调试运转正常经用户确认后10％解付。

10.2 国内订货：本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。预付50%，货到安装调试验收合格后付剩余50%。

四、评分标准