## 单位工程概预算表(与费用表合一)
工程清单
工程名称：化工楼c座209b房间用电安装 |  |  |  |  | 第 1 页共 1 页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量
|  |  | 单位 | 数量
整个项目
1 | 1-8-24 | 电缆沿墙面、支架敷设 1kV铜芯电缆 电缆截面70mm2以内 | m | 84
| 29-001@1 | 电缆终端头 | 个 | 4
| 36-001@2 | 电缆 | m | 100
2 | 1-11-256 | 线槽内配线 导线截面4mm2以内 | m | 46
| 35-001@1 | 电线 | m | 60
3 | 1-4-32 | 配电箱墙上(柱上)明装 规格 32回路以内 | 台 | 1
4 | 1-4-29 | 配电箱墙上(柱上)明装 规格 8回路以内 | 台 | 5
5 | 1-4-44 | 快速自动开关 1000A以内 | 台 | 1
6 | 1-14-16 | 送配电系统调试 1kV | 系统 | 1
7 | 1-11-188 | 地面金属线槽安装 架空地板下安装 单槽 | m | 35
| 28-014@1 | 防火线槽 | m | 35