## Sheet2 (3)
实验台及配套产品清单
序号 | 名称 | 尺寸(LxWxHmm) | 数量 | 单位
一 | 322室
1 | 中央实验台 | 3000*1500*850mm（全钢结构） | 1 | 组
2 | 中央试剂架吊柜 | 3000*450*650mm（全钢两侧开门），试剂架3000*400*350mm | 1 | 组
3 | 大水柜 | 1200*700*850mm，三边加挡水条 | 1 | 组
4 | 三口水龙头 | 铜质阀芯，含接水阀门配件 | 2 | 套
5 | 大水槽 | 800*530*420 含下水管 | 1 | 套
6 | 超声波台 | 1200*550*650mm | 1 | 组
7 | 实验边台 | 2275*600*850mm | 1 | 组
8 | 五角柜 | 850*850*850mm | 1 | 组
9 | 实验边台 | 775*600*850mm | 1 | 组
10 | 小边台 | 510*300*850mm | 1 | 组
11 | 桌面插座 | 五孔、含电线 | 16 | 套
12 | 全钢吊柜 | 3000*300*600mm | 3 | 米
13 | 转角实验台 | 4000*600*850mm | 1 | 组
14 | 全钢通风柜 | 1200*850*2350 | 1 | 台
15 | 防腐风机 | 380V4.5A,1.1kw，含风帽减震垫 | 1 | 台
16 | 管道 | ￠250PVC材质，含弯头三通，外墙高空作业 | 12 | 米
17 | 管道支架 | 镀锌角钢焊接 | 4 | 副
18 | 窗户玻璃 | PVC板或真空玻璃 | 2 | 块
19 | 活性炭过滤器 | 3000风量 | 1 | 台
20 | 控制电箱 | 正泰，1.1KW | 1 | 个
21 | 控制线缆 | 5*2.5平，￠25铁线管 | 15 | 米
二 | 314通风改造
1 | PVC管道 | ￠315含弯头三通，外墙高空作业 | 30 | 米
2 | PVG管道 | ￠110 | 16 | 米
3 | 活性炭过滤器 | 3000风量 | 1 | 台
4 | 过滤器支架 | 1000* 500*1000 | 1 | 个
5 | 管道支架 | 外墙，镀锌角钢焊接 | 4 | 副
6 | 控制线缆 | 5*2.5平，￠25铁线管 | 30 | 米
7 | 防爆药品柜 | 1000*500*1900mm（全钢定制）双层钢板，顶部排风，四门独立结构，带四个密码双锁，每门内三层可调层板，蓝、黄各一个 | 2 | 个
8 | 全钢药品柜 | 900*500*1900 | 2 | 个
9 | 旧管道拆除 | 玻璃钢管道含垃圾外运 | 30 | 米
10 | 4楼台面改造 | 含24个明装五孔插座及电线线槽 | 4 | 组
三 | 设备运输费用 | 汽运及人工搬运 | 1 | 批