## 单位工程费用表(单专业取费)
单位工程费用表
工程名称：中国石油大学(北京)东校园第三食堂安防、消防改造 |  |  | 第 1 页共 1 页
序号 | 费用名称 | 费率% |  | 费用金额
1 | 分部分项工程费 |  |  | 0
其中 ：弃土或渣土运输和消纳费
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：材料(设备)暂估价
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：人工费
2.2 | 其中：安全文明施工费
2.3 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：总承包服务费
3.2 | 其中：计日工
3.2.1 | 其中：计日工人工费
3.3 | 其中：专业工程暂估价
3.4 | 其中：暂列金额
4 | 规费
4.1 | 社会保险费
4.2 | 住房公积金费
5 | 税金
6 | 工程造价

## 单位工程概预算表(A4竖)
单位工程概预算表
工程名称：中国石油大学(北京)东校园第三食堂安防、消防改造 | [6 empty] | 第 1 页共 4 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量 |  | 价值（元） |  |  | 其中（元）
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 |  | 人工费 | 材料费
整个项目
1、安防监控系统
1 | 6-85 | 摄像设备安装 红外光源摄像机 | 台 | 24
| S00010@1 | 200万高清变焦红外筒型网络摄像机 | 台 | 24
2 | 6-98 | 辅助机械设备安装 摄像机支架 壁式 | 套 | 24
| 补充主材003 | 摄像机支架 | 套 | 24
3 | 6-85 | 摄像设备安装 红外光源摄像机 | 台 | 2
| S00010@2 | 200万高清定焦红外迷你半球网络摄像机 | 台 | 2
4 | 6-110 | 电源 直流电源 | 台 | 2
| 补充设备006 | 半球电源 | 台 | 2
5 | 1-86 | 交换机安装 固定式 ≤24口 | 台 | 1
| S00331@1 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 1
| 补充设备007 | 光模块 | 个 | 2
6 | 6-142 | 显示设备安装 显示器 壁挂或悬挂 >50" | 台 | 4
| S00742@1 | 55寸液晶电视机 | 台 | 4
| 补充设备001 | 壁挂支架 | 套 | 4
7 | 6-132 | 视频传输设备安装 视频传输设备 解码器 | 台 | 4
| S00356@1 | 单路高清解码器 | 台 | 4
8 | 2-7 | 双绞线缆敷设 管/暗槽内穿放 4对以内 | m | 2745
| 36-002@3 | 室内超五类网线 | m | 2882.25
9 | 11-15 换 | 镀锌电线管敷设 钢结构支架配管 公称直径25mm以内 | m | 350
| 010117@2 | 镀锌电线管 | m | 360.5
10 | 2-58 | 室内光缆接续 光缆终端盒 ≤12芯 | 个 | 1
| 33-068@3 | 光缆终端盒 | 套 | 1
11 | 2-56 | 光纤连接 熔接法 | 芯 | 4
| 33-008@1 | 光纤连接器 | 个 | 4.08
12 | 2-40 | 跳线安装 | 根 | 41
| 33-078@1 | 网络跳线 | 根 | 41
单位工程概预算表
工程名称：中国石油大学(北京)东校园第三食堂安防、消防改造 | [6 empty] | 第 2 页共 4 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量 |  | 价值（元） |  |  | 其中（元）
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 |  | 人工费 | 材料费
13 | 6-197 | 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机≤50台 | 系统 | 1
2、消防报警系统
14 | 4-1 | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 30
| S00812@2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 台 | 30
| 补充主材001@8 | 编码通用底座 | 个 | 30
15 | 4-2 | 点型探测器安装 感温 | 个 | 52
| S00812@5 | 点型感温火灾探测器（A2S） | 台 | 52
| 补充主材001@8 | 编码通用底座 | 个 | 52
16 | 4-9 | 火灾报警按钮 | 个 | 14
| 补充设备002@1 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 14
| 补充主材001@7 | 手报底座 | 个 | 14
17 | 4-12 | 声光报警器 | 个 | 6
| S00116@1 | 火灾声光警报器 | 台 | 6
| 补充主材004@1 | 声光警报器底座 | 个 | 6
18 | 4-27 | 模块 单输入单输出 | 个 | 9
| S00429@15 | 输入/输出模块 | 只 | 9
| 补充设备003 | 模块底座 | 个 | 9
19 | 4-25 | 模块 单输出 | 个 | 1
| 补充设备003 | 模块底座 | 个 | 1
| S00429@17 | 输出模块 | 只 | 1
20 | 4-28 | 模块 多输入多输出 | 个 | 2
| 补充设备003 | 模块底座 | 个 | 2
| S00429@18 | 总线短路保护器（两线制） | 只 | 2
21 | 4-20 | 消防广播扬声器 吸顶式(3W-5W) | 个 | 8
| S00245@2 | 吸顶扬声器 | 台 | 8
22 | 4-46 | 火灾报警系统控制主机安装 落地500点以内 | 台 | 1
| S00795@4 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 台 | 1
23 | 5-1 | 蓄电池 | 组件 | 2
单位工程概预算表
工程名称：中国石油大学(北京)东校园第三食堂安防、消防改造 | [6 empty] | 第 3 页共 4 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量 |  | 价值（元） |  |  | 其中（元）
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 |  | 人工费 | 材料费
| S00711@2 | 蓄电池 | 组 | 2
24 | 4-30 | 消防端子箱 | 台 | 1
| S00695@2 | 端子箱 | 台 | 1
25 | 4-29 | 模块箱 | 台 | 1
| S00079@4 | 模块箱 | 台 | 1
26 | 11-2 换 | 镀锌电线管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径20mm以内 | m | 800
| 010116@1 | 镀锌电线管 | m | 824
27 | 2-17 | 多芯软线敷设 管内穿放多芯软线 2芯 | m | 900
| 35-001@3 | 信号线 | m | 918
28 | 8-35 | 电缆沿桥架、线槽敷设 1kV铜芯电缆 电缆截面2.5mm2以内 | m | 550
| 36-001@4 | 电源线 | m | 555.5
29 | 11-332 换 | 钢制接线盒86H 明装 | 个 | 140
| 280072@2 | 接线盒 | 个 | 142.8
30 | 11-376 | 刷防火涂料 耐火极限0.5h厚2mm 管道 | m2 | 52
31 | 补充主材002 | 消防水带 | 条 | 10
32 | 1-89 | 灭火器 手提式 | 具 | 20
| 24-014@1 | 灭火器 | 个 | 20
33 | 3-107 | 灭火器放置箱安装 墙挂式(箱半周长) 1m以上 | 10个 | 1
| 补充设备005 | 灭火器箱 | 个 | 10
34 | 5-2 | 自动报警系统调试128点以内 | 系统 | 1
3、应急照明系统
35 | 7-56 | 隧道灯 应急灯壁挂式 | 套 | 62
| 27-001@1 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯 | 套 | 62.62
36 | 7-56 | 隧道灯 应急灯壁挂式 | 套 | 49
| 27-001@2 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 套 | 49.49
37 | 7-53 | 隧道灯 悬挂式 | 套 | 5
| 27-067@1 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 个 | 5.05
38 | 4-65 | 备用电源及电池主机柜 | 台 | 1
| S00523@4 | 应急电源 | 台 | 1
单位工程概预算表
工程名称：中国石油大学(北京)东校园第三食堂安防、消防改造 | [6 empty] | 第 4 页共 4 页
序号 | 定 额 编 号 | 子目名称 | 工程量 |  | 价值（元） |  |  | 其中（元）
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 |  | 人工费 | 材料费
39 | 5-243 | 电脑灯控制台 ≤512路 | 台 | 1
| S00771@1 | 应急照明控制器 | 台 | 1
40 | 5-1 | 蓄电池 | 组件 | 1
| S00711@3 | 应急电源电池 | 组 | 1
41 | 5-1 | 蓄电池 | 组件 | 1
| S00711@4 | 控制器电池 | 组 | 1
42 | 11-2 换 | 镀锌电线管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径20mm以内 | m | 900
| 010116@1 | 镀锌电线管 | m | 927
43 | 9-18 | 管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内 | m | 1000
| 35-028@1 | 电源线 | m | 1080
44 | 11-332 换 | 钢制接线盒86H 明装 | 个 | 140
| 280072@2 | 接线盒 | 个 | 142.8
| 1 | 吊装加固
| 2 | 金属抱杆安装、拆除、移位
| 3 | 平台铺设、拆除
| 4 | 顶升、提升装置
| 5 | 大型设备专用机具
| 6 | 焊接工艺评定
| 7 | 胎（模）具制作、安装、拆除
| 8 | 防护棚制作安装拆除
| 9 | 特殊地区施工增加
| 10 | 安装与生产同时进行增加费
| 11 | 在有害身体健康环境中施工增加费
| 12 | 工程系统检测、检验
| 13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护
| 14 | 焦炉烘炉、热态工程
| 15 | 管道安拆后的充气保护
| 16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
| 17 | 脚手架搭拆
| 18 | 其他措施
合计

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：中国石油大学(北京)东校园第三食堂安防、消防改造 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 综合工日 | 工日 | 493.068
2 | 综合工日 | 工日 | 55.449
三、 | 材料类别
1 | 镀锌扁钢 | kg | 0.78
2 | 钢丝 | kg | 3.1533
3 | 钢丝绳 φ15 | m | 0.1015
4 | 镀锌垫圈 8 | 个 | 273.36
5 | 镀锌弹簧垫圈 8 | 个 | 136.68
6 | 膨胀螺栓 φ6 | 套 | 236.64
7 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 1178.32
8 | 镀锌锁紧螺母 25 | 个 | 54.075
9 | 镀锌带母螺栓 8*(16~25) | 套 | 116.28
10 | 镀锌带母螺栓 8*(30~60) | 套 | 61.2
11 | 镀锌带母螺栓 8*(110~120) | 套 | 4.08
12 | 镀锌带母螺栓 10*(85~100) | 套 | 4.08
13 | 膨胀螺栓 φ8 | 套 | 97.92
14 | 木螺钉 | 个 | 18.36
15 | 镀锌机螺钉 (2~5)*(4~50) | 个 | 234.08
16 | 镀锌木螺钉 | 个 | 5527.2
17 | 自攻螺钉 | 个 | 6.24
18 | 镀锌电缆卡子 2*35 | 个 | 56.65
19 | 镀锌铁丝 13#~17# | kg | 3.565
20 | 电焊条 (综合) | kg | 0.397
21 | 焊锡膏 | kg | 0.07
22 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.1
23 | 焊锡丝 | kg | 0.59
24 | 焊锡 | kg | 1.2
25 | 镀锌铁丝 18#~22# | kg | 6.3
26 | 镀锌机螺钉 M4 | 套 | 576.8
27 | 镀锌机螺钉 M6 | 套 | 604.24
28 | 高熔点焊锡条 | kg | 1.1832
29 | 镀锌膨胀螺栓 φ8 | 套 | 8.16
30 | 镀锌膨胀螺栓 φ14 | 套 | 5.72
31 | 橡胶垫 δ=2 | m2 | 1.67
32 | 柴油 | kg | 134.1404
33 | 清油 | kg | 6.91
34 | 铅油 | kg | 15.3
35 | 滑石粉 | kg | 0.2
36 | 防火涂料 | kg | 87.308
37 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.04
38 | 汽油 | kg | 1.265
39 | 汽油 60#~70# | kg | 9.625
40 | 松香水 | kg | 0.546
单位工程人材机汇总表
工程名称：中国石油大学(北京)东校园第三食堂安防、消防改造 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
41 | 塑料胶粘带 20*50 | 卷 | 10.5
42 | 塑料异形管 φ5 | m | 1.365
43 | 棉纱头 | kg | 2.2
44 | 标志牌 | 个 | 60.08
45 | 干电池 1# | 节 | 40
46 | 打印纸 132~1 | 箱 | 0.12
47 | 标签框 | 套 | 313.956
48 | 笤帚 | 把 | 0.1
49 | 轻型铆栓 | 个 | 5593.7
50 | 打印纸卷 | 盒 | 0.32
51 | 塑料管堵 15~25 | 个 | 576.8
52 | 防水防尘荧光灯 1*36W | 套 | 5.05
53 | 电线管管卡子 20 | 个 | 2451.4
54 | 电线管管卡子 25 | 个 | 299.215
55 | 金属软管卡子 20 | 个 | 477.92
56 | 塑料护口(电线管) 15 | 个 | 554.49
57 | 塑料护口(电线管) 20 | 个 | 700.4
58 | 塑料护口(电线管) 25 | 个 | 54.075
59 | 金属软管 φ20 | m | 143.376
60 | 铜端子 6 | 个 | 8.12
61 | 铜端子 16 | 个 | 8.12
62 | 电线管接地卡子 20 | 个 | 1260.72
63 | 电线管接地卡子 25 | 个 | 234.325
64 | 相色带 | 卷 | 0.88
65 | 镀锌电线管接头 20 | 个 | 280.16
66 | 镀锌电线管接头 25 | 个 | 57.68
67 | 铜接线卡 1.0~2.5 | 个 | 369.46
68 | 金属软管接头 φ20 | 个 | 238.96
69 | 热缩帽 | 只 | 33
70 | 黑胶布带 20*20 | 卷 | 5.5
71 | 自粘性橡胶带 | 卷 | 0.55
72 | 尾纤(带接头) | 个 | 4.08
73 | 压线针 | 包 | 0.0122
74 | 绝缘导线 BV-2.5 | m | 421.768
75 | 绝缘导线 BV-6 | m | 4.08
76 | 绝缘导线 BVR-4 | m | 222.29
77 | 绝缘导线 BV-1.0 | m | 15.27
78 | 接地编织铜线 | m | 3
79 | 绝缘导线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 21.0726
80 | 标签纸 | 卷 | 0.075
81 | 其他材料费 | 元 | 4746.342
82 | 电 | kw.h | 6.4728
四、 | 机械类别
1 | 汽车起重机 5t | 台班 | 0.055
单位工程人材机汇总表
工程名称：中国石油大学(北京)东校园第三食堂安防、消防改造 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
2 | 汽车起重机 8t | 台班 | 0.12
3 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.175
4 | 电焊机 (综合) | 台班 | 0.1525
5 | 发电机 | 台班 | 1.74
6 | 套丝机 φ150 | 台班 | 18.45
7 | 手动液压钳 16-300mm2 | 台班 | 0.1
8 | 电锤 830W | 台班 | 3.596
9 | 手动液压叉车 | 台班 | 1.2
10 | 手持压接器 | 台班 | 0.2
11 | 其他机具费 | 元 | 2264.325
12 | 自耦调压器 TDJC-S-1 | 台班 | 0.5
13 | 交流稳压电源 JH1741/05 | 台班 | 8
14 | 直流稳压电源 WYK-6005 | 台班 | 8
15 | 接地电阻测试仪 GCT | 台班 | 0.5
16 | 绝缘电阻测试仪 3141 | 台班 | 1.42
17 | 光纤熔接机 AV33119,0.05db | 台班 | 0.12
18 | 数字万用表 | 台班 | 21.425
19 | 笔记本电脑 | 台班 | 2.8
20 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 17.84
21 | 感烟探测器试验器 DY2000 | 台班 | 2.5
22 | 感温探测器试验器 HZJC-2/W | 台班 | 0.8
23 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 0.9
24 | 加温器 | 台班 | 1.56
25 | 彩色监视器 7" | 台班 | 12.74
五、 | 主材类别
1 | 镀锌电线管 20 | m | 1751
2 | 镀锌电线管 25 | m | 360.5
3 | 灭火器 DN65、4kg | 个 | 20
4 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯 KW-ZFJC-E8W-824 | 套 | 62.62
5 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 KW-BLJC-1LEII0.3W-815 | 套 | 49.49
6 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 KW-BLJC-2OEII0.5W-817 | 个 | 5.05
7 | 接线盒 86H | 个 | 285.6
8 | 光缆终端盒 HW08 | 套 | 1
9 | 网络跳线 超五类，非屏蔽，1.5米，成品线缆 | 根 | 41
10 | 信号线 NHRVS2*1.0 | m | 918
11 | 电源线 WDZN-RVVSP-2*2.5 | m | 1080
12 | 电源线 NHBV1.5 | m | 555.5
13 | 室内超五类网线 UTP-11-5E-4P | m | 2882.25
14 | 手报底座 LD20-EN | 个 | 14
15 | 编码通用底座 LD10EN | 个 | 82
16 | 消防水带 25米 | 条 | 10
单位工程人材机汇总表
工程名称：中国石油大学(北京)东校园第三食堂安防、消防改造 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
17 | 摄像机支架 TR-WM06-C-IN | 套 | 24
18 | 声光警报器底座 LD11EN | 个 | 6
六、 | 设备类别
1 | 光纤连接器 | 个 | 4.08
2 | 200万高清变焦红外筒型网络摄像机 IPC-S232-IR | 台 | 24
3 | 200万高清定焦红外迷你半球网络摄像机 IPC-S322-IR | 台 | 2
4 | 模块箱 MKX-12C | 台 | 1
5 | 火灾声光警报器 LD1001EN | 台 | 6
6 | 吸顶扬声器 YXX3-01 | 台 | 8
7 | 24口千兆POE交换机 NSW5110-24GT4GP-PoE | 台 | 1
8 | 单路高清解码器 DC-B201-H-A | 台 | 4
9 | 输入/输出模块 LD6800ED-1 | 只 | 9
10 | 输出模块 LD6804ED | 只 | 1
11 | 总线短路保护器（两线制） LD3600ET | 只 | 2
12 | 应急电源 KW-D-1KVA-8108 | 台 | 1
13 | 端子箱 DZX-30B | 台 | 1
14 | 蓄电池 12V14Ah | 组 | 2
15 | 应急电源电池 Hxli-38.4V44AH | 组 | 1
16 | 控制器电池 HX12-18 | 组 | 1
17 | 55寸液晶电视机 55E392G | 台 | 4
18 | 应急照明控制器 KW-C-B8000 | 台 | 1
19 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 JB-QB-LD128EN(M)-256C | 台 | 1
20 | 点型光电感烟火灾探测器 JTY-GM-LD3000EN/C | 台 | 30
21 | 点型感温火灾探测器（A2S） JTW-ZDM-LD3300EN/C | 台 | 52
22 | 壁挂支架 壁装55寸 | 套 | 4
23 | 手动火灾报警按钮 J-SA P-M-LD2003EN | 个 | 14
24 | 模块底座 LD60（ED) | 个 | 12
25 | 灭火器箱 5*2 | 个 | 10
26 | 半球电源 DC12V2A | 台 | 2
27 | 光模块 SFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 2
合计

## 措施项目计价表
措施项目计价表
工程名称：中国石油大学(北京)东校园第三食堂安防、消防改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 费用金额
一 | 措施费1 | 0
1 | 安全文明施工费 | 0
1.1 | 环境保护
1.2 | 文明施工
1.3 | 安全施工
1.4 | 临时设施
2 | 施工垃圾场外运输和消纳
3 | 夜间施工增加费 | 0
4 | 非夜间施工增加费 | 0
5 | 二次搬运费 | 0
6 | 冬雨季施工增加费 | 0
7 | 已完工程及设备保护费 | 0
8 | 高层施工增加费 | 0
二 | 措施费2 | 0
1 | 吊装加固 | 0
2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 0
3 | 平台铺设、拆除 | 0
4 | 顶升、提升装置 | 0
5 | 大型设备专用机具 | 0
6 | 焊接工艺评定 | 0
7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | 0
8 | 防护棚制作安装拆除 | 0
9 | 特殊地区施工增加 | 0
10 | 安装与生产同时进行增加费 | 0
11 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 0
12 | 工程系统检测、检验 | 0
13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | 0
14 | 焦炉烘炉、热态工程 | 0
15 | 管道安拆后的充气保护 | 0
16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 0
17 | 脚手架搭拆 | 0
18 | 其他措施 | 0
合计