2016-2017年第一学期教学实验室开学初检查总结

2016年9月6日，我校教务处、保卫处、相关学院实验教学中心主任和相关实验教师，联合对教学实验室进行了开学初检查，涉及学校所有教学实验室，检查内容包括实验室用电、用水、化学药品的存放、仪器设备使用以及实验教学准备工作等内容。检查人员对存在的安全隐患给予了整改通知。

总体情况如下：

- 整体而言，2016年暑假前检查中出现的问题基本都得到了解决，整改到位，效果良好；

- 各教学实验室管理较规范，安全措施完善，资料准备齐全；

- 本学期的实验准备工作基本完成，大部分实验室环境整洁卫生，设备完好率高。

其中存在的问题有：

1、个别实验室（环境科学专业实验室）内堆放有杂物和油样，存在安全隐患，给予了口头通知，限期3天内整改；

2、部分实验室以及新建实验室的安全制度和安全标识还未张贴，已通知尽快张贴；

3、有些实验室电源线路摆放不够整齐，需要重新整理确保安全。个别实验室（材料科学与工程专业教学实验室）还处在实验室准备阶段，整体较乱。

请各实验室继续加强监管，消除安全隐患，做好教学准备工作，保证本学期教学实验室安全平稳运行。